日照交通发展集团产业开发有限公司

生产安全事故风险评估报告

日照交通发展集团产业开发有限公司

目 录

第一章总则	1

一评估对象及范围	1

二评估目的	1

三评估原则	1

四评估过程 	1

第二章企业概况	2

五企业简介	2

第三章危险有害因素辨识	2

第四章事故风险分析	4

六火灾事故风险分析	4

七触电事故风险分析	4

八机械伤害事故风险分析	5

九高处坠落事故风险分析	5

十物体打击事故风险分析	6

十一起重伤害事故风险分析	6

十二车辆伤害事故风险分析	7

十三坍塌事故风险分析	7

十四电梯事故风险分析	7

第五章风险评估及结果	8

十五风险评估方法	8

十六风险评估结果	9

第六章现有控制及应急措施差距分析	10

十七现有的控制措施	10

十八现有控制及应急措施差距分析	11

第七章防范及控制措施	11

十九火灾事故防控措施	11

二十触电事故事故防控措施	12

二十一机械伤害事故事故防控措施	13

二十二高处坠落事故防控措施	14

二十三物体打击事故防控措施	14

二十四车辆伤害事故防控措施	14

二十五起重伤害事故防控措施	15

二十六坍塌事故防控措施	16

二十七电梯伤害事故防控措施	17

第八章评估结论	18

# 第一章总则

为规范日照交通发展集团产业开发有限公司风险管理工作，识别和分析生产安全作业中的危险有害因素，消除或减少事故危害，确保安全作业，由产业开发有限公司应急预案编制小组进行风险辨识、评估。

## （一）评估对象及范围

日照交通发展集团产业开发有限公司事故风险辨识的内容主要包括针对不同的事故种类及特点，识别存在的危险危害因素，分析事故可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度，提出防范和控制事故风险措施。

## （二）评估目的

为规范产业开发有限公司风险管理工作，识别和分析生产安全作业中的危险有害因素，消除或减少事故危害，确保安全作业，由风险辨识评估小组负责进行风险评估。

## （三）评估原则

坚持客观公正原则。在组织评估和撰写评估报告等各个环节，都从思想和形式上力求做到实事求是，全面、细致地进行现状调查，确保评估结果的可信、可用。

坚持发展性原则。评估不是目的，促进应急管理工作的开展和完善才是目的。评估过程中，应始终以发现问题，解决问题为主要目标，建设性的开展工作。

（四）评估过程

1.成立应急预案编制小组；

2.收集分析资料、现场勘察；

3.组织进行风险识别和评估；

4.评估汇总交公司主要负责人批准。

# 第二章企业概况

## （五）企业简介

日照交通发展集团产业开发有限公司，成立于2016年8月，注册资本1亿元，主要经营健康产业、建筑施工两大业务板块，具有建筑工程施工总承包贰级、房地产开发暂定资质。经营范围为：房屋建筑工程、建筑装饰工程、土石方工程、园林绿化工程、道路桥梁工程、钢结构工程施工；建筑、装饰设计；工程项目管理；养老服务、护理机构服务（不含医疗服务）、健康管理服务（不含诊疗服务）；建材（不含危险化学品）、日用品、医疗器械销售；医养健康设施项目开发经营；健康养老产业开发及运营；房地产开发、商品房销售；物业管理；房屋、场地租赁；广告设计、制作、代理、发布；会议及展览服务。公司现有干部职工92人，设综合部、财务部、市场部、成本预算部、工程技术部、安全生产部、招标采购部7个部室，下设日照交通医康健康产业开发有限公司、交发合锐生物技术（日照）有限、日照交发钰安医疗健康管理有限公司3个参控股公司，日照爱心大药房有限公司、日照市残疾人用品用具服务有限公司2个全资子公司，莒县交发建设项目管理有限公司、五莲交发通达项目管理有限公司2个项目公司。

# 第三章危险有害因素辨识

危险因素是对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。有害因素是能影响人的身体健康，导致疾病或造成慢性损害的因素。

根据本公司生产特点、工艺流程、设备设施以及物料性质，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），并结合《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，分析本公司生产过程中可能存在的主要事故类型为：火灾、触电、

机械伤害、高处坠落、起重伤害、物体打击、车辆伤害、坍塌、电梯伤害事故等。

表3-1 危险有害因素分布情况

| 序号 | 区域/位置 | 可能发生的生产安全事故类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑施工区域 | 火灾、触电、机械伤害、高处坠落、起重伤害、物体打击、车辆伤害、坍塌、电梯伤害、其他伤害 |  |
| 2 | 道路运输区域 | 火灾、车辆伤害、坍塌 |  |
| 3 | 办公区域 | 火灾、触电、高处坠落、物体打击、电梯伤害、其他伤害 |  |

# 第四章事故风险分析

## （六）火灾事故风险分析

| 事故发生发可能性 | （1）电气线路超过负荷或线路短路；电热设备、照明灯具使用不当；大功率照明灯具与易燃物距离过近；电弧、电火花；电焊机、点焊机使用时电气弧光、火花等引燃周围物体；民工生活、住宿临时用电拉设不规范，有乱拉乱接现象。 （2）施工现场是施工人员最多，工种最多，交叉作业繁复的场所，施工通道也是人员多，存在乱扔烟头等火灾隐患。职工宿舍人员集中，存在着员工躺在床上抽烟，违规生火，违规使用电器等火灾隐患，未及时发现及时纠正的，有引起火灾的可能性。职工宿舍内居住人员比较集中，发生火灾后严重威胁着职工的生命安全；因此，火灾发生后严重威胁着生命、财产安全，应重点防护。 |
| --- | --- |
| 危害后果 | （1）直接后果 ①火灾如果不能及时发现和消除，大部分会迅速蔓延，封堵逃生路线使人受困于火场，火灾提升火场的温度。空气中的高温能损伤呼吸道，使人吸入过多的热气而致死，并且高温会使人出现虚脱现象，丧失逃生能力，严重者烘烤致死。 ②迅速蔓延的火灾会对设备、建筑物长时间烘烤造成损坏，更会引燃物料、储存物等，带来巨大的经济损失。 （2）次生、衍生后果 ①火场可燃物的燃烧，会大量消耗氧气，使现场氧含量降低，同时会释放处大量有毒烟气，会造成中毒和窒息事故。 ②火灾对建筑物的长时间烘烤燃烧，会降低建筑物结构强度，致使建筑物坍塌，造成人员被物体打击和被压窒息。 |
| 影响范围 | 覆盖全公司 |

## （七）触电事故风险分析

| 事故发生发可能性 | （1）在建工程与外电高压线之间不达安全操作距离或防护不符合安全要求；临时用电架设未采用TN-S系统，不达“三级配电两级保护”要求；雨天露天电焊作业；不遵守手持电动工具安全操作规程;照明灯具金属外壳末作接零保护，潮湿作业末采用安全电压；高大机械设备末设防雷接地；非专职电工操作临时用电等。 （2）移动式电动设备，其经常需要移动，工作条件差，设备和电源线都容易发生故障或损坏，特别是电源线的老化和破损，存在触电危险性。若未按规定使用安全电压，或安全电压系统不健全，可能导致人员触电事故危险。人员若违反操作规程导致触电事故。例如在停电操作时带负荷拉闸，可能造成电弧烧伤。违章临时用电导致的触电事故。在某些需要临时用电场所，若未按临时用电规定办理审批手续或临时用电线路系统接装不符合规定要求，也容易发生触电事故。 |
| --- | --- |
| 危害后果 | （1）直接后果 ①电击。电击是电流对人体内部组织的伤害，是最危险的一种伤害，绝大多数的触电死亡事故都是由电击造成的。电流通过人体内部器官，会破坏人的心脏、肺部、神经系统等，使人出现痉挛、呼吸窒息、心室纤维性颤动、心跳骤停甚至死亡。电击的主要特征有：伤害人体内部，在人体的外表没有显著的痕迹，致命电流较小。 ②电伤。电伤是由电流的热效应、化学效应、机械效应等效应对人造成的伤害。电流的热效应造成电流灼伤和电弧烧伤电。电流作用于人体时，由于中枢神经反射和肌肉强烈收缩等作用导致的机体组织断裂、骨折等伤害等机械性损伤。 ③触电事故可能会导致电力线路损坏，严重者会烧毁设备和配电设施，带来经济损失。 （2）次生、衍生后果 ①发现触电者后，施救者未采取安全措施，未使用绝缘物品盲目施救，会导致施救者触电。 ②有些触电者的触电位置可能处于高处或高空，被电流吸附无法摆脱，断电或使其脱离电源时未考虑触电者位置，而造成高处坠落事故。 |
| 影响范围 | 主要集中在触电人员和救援人员 |

## （八）机械伤害事故风险分析

| 事故发生发可能性 | 机械设备未按说明书安装、未按技术性能使用；机械设备缺少安全装置或安全装置失效；对运行中的机械进行维修、保养、调整，未按操作规程操作；机械设备带病运作。 |
| --- | --- |
| 危害后果 | （1）直接后果 机械伤害会对人员造成肢体上的损伤造成终生残疾，严重的伤及头部、内脏等要害的会危及生命。肢体损伤主要有以下几种形态：压痕、表皮剥脱、皮内及皮下出血、组织挫碎、关节脱位、骨折、内脏损伤、断指、肢体断离等。 （2）次生、衍生后果 机械伤害事故的次生、衍生事故多发生在对机械伤害事故进行处理、急救时。由于处理措施不当，导致受伤人员的伤势加重；切割拆卸机械设备时未对人员进行保护，造成二次伤害；处理故障未停机停电，设备突然启动造成伤害等。 |
| 影响范围 | 主要集中在设备操作人员以及维修人员 |

## （九）高处坠落事故风险分析

| 事故发生发可能性 | 高处作业是指在高处(基准面2米以上)的作业，高处坠落指因未采取安全措施或防护措施不利，栏杆、盖板、梯子等不符合安全要求或因腐蚀强度下降等原因，发生坠落造成的伤亡事故。 （1）高处作业人员没有持证上岗；作业人员精神状态不佳、疲劳作业；作业人员未正确佩戴防护用品；作业人员酒后上岗作业；作业人员其他行为性违章等。 （2）脚手架未挂警示牌；在高处作业时，下方没有架设安全护网；高处设备检修平台不完善、不牢固；各类洞口无盖板、无防护栏杆；脚手架、吊笼、滑板不合格；安全带、安全绳、安全网不合格；垂直爬梯及其护笼、梯子不合格；建筑物屋顶、房顶不牢固、年久失修等。 （3）阵风风力五级（风速8.0米/s）以上露天作业；场地有冰、雪、霜、水、油等易滑物；自然光线不足，能见度差；接触冷水温度等于或低于12℃的作业；Ⅱ级或Ⅱ以上高温条件；作业活动范围与危险电压带电体安全距离不足；存在有毒气体或空气中含氧量低于0.195的作业环境等。 （4）安全带、安全绳、防坠器、梯子未定期检查；高处作业安全规章制度和操作规程不完善；高处作业人员未经教育培训合格后上岗；特殊高处作业未办理特殊作业票；未向外来人员、参观、检查人员进行安全告知；未向高处作业人员进行安全技术交底，未交待作业危险有害因素、防范措施和应急措施等。 |
| --- | --- |
| 危害后果 | （1）直接后果 高处坠落造成的后果与高空作业高度和伤及部位有关，高度越高伤害程度越大，轻者伤及肢体和内脏，导致骨折、内脏破裂，甚至断肢留下残疾，重者伤及要害直接导致死亡。 （2）次生、衍生后果 坠落过程中，砸到坠落区域人员、设备、设施，导致被砸人员伤亡、设备设置损坏，造成财产损失。 |
| 影响范围 | 只限于坠落过程涉及到的区域范围 |

## （十）物体打击事故风险分析

| 事故发生发可能性 | 物体打击事故的发生区域、地点主要为：设备检维修作业区。物体打击事故发生的主要原因： （1）作业人员进入作业现场没有按照要求佩戴安全帽。 （2）没有在规定的安全通道内活动。 （3）在加工件的搬运、翻转、安装过程中会出现砸、打击、碰撞等物体打击伤害。 （4）巡检等过程发生的高处落物等造成的物体打击。 |
| --- | --- |
| 危害后果 | （1）直接后果 物体打击事故一旦发生造成作业人员受伤，最容易造成骨折等外伤，严重的可导致人员死亡。 （2）次生、衍生后果 物体打击可能引起的次生、衍生后果主要集中在事故发生后的抢救阶段，由于处置不当造成的二次起重伤害。 |
| 影响范围 | 物体坠落过程涉及到的区域范围。 |

## （十一）起重伤害事故风险分析

| 事故发生发可能性 | ①起重机械部件强度、刚性和抗屈能力不符合规定要求，可能导致主梁或零部件挠变、断裂导致吊物坠落，造成吊物下人员伤害以及设备损坏、砸损。 ②吊具失效，如吊钩、抓斗、夹具、钢丝绳等损坏造成的重物坠落。 ③起重机械运行制动装置失效，如行程限位、高度限位、导绳器、防脱装置等失效，不能及时制动，可能导致起重机械超过行程范围，可能造成脱轨或跌落，甚至造成建筑物结构性破坏，甚至坍塌的危险。 ④因啃轨、超磨损或弯曲造成的桥式起重机出轨、倾翻等事故。 ⑤指挥人员指挥不当，操作动作不协调，操作行吊人员为未取得起重设备特种作业操作证的非起重设备人员进行操作。 ⑥起吊方式不当，捆绑不牢造成的脱钩或起重物散落或摆动伤人。 ⑦违反操作规程，例如违反“十不吊”违章作业造成的事故，如超载起重，或人处于危险区工作等。 ⑧离开行吊或不使用行吊时未采取相应措施，例如控制器未归零或空档、载荷长时间悬空、检修未停电未使运行机构制动器上闸等原因造成的事故。 ⑨因场地拥挤、杂乱造成的碰撞、挤压或因亮度不够或视线被遮挡等原因造成的起重事故。 |
| --- | --- |
| 危害后果 | （1）直接后果 事故大型化、群体化，一起事故有时涉及多人，并可能伴随大面积设备设施的损坏。事故类型集中，一台设备可能发生多起不同性质的事故是不常见的。事故后果严重，只要是伤及人，往往是恶性事故，一般不是重伤就是死亡。 （2）次生、衍生后果 ①起重伤害可能引起的次生、衍生后果主要集中在事故发生后的抢救阶段，由于处置不当造成的二次起重伤害。 ②起重机械的倾覆可能造成周围建构筑物的坍塌，也可能因为电气线路问题引起火灾和触电。 |
| 影响范围 | 事故发生地及周边区域 |

## （十二）车辆伤害事故风险分析

| 事故发生发可能性 | （1）外来加油车辆违章驾驶、路面积雪积冰，以及照明不好等原因造成车辆及人员伤害。 （2）道路状况、作业环境、气候变化等自然环境影响的不安全因素，如雨、雪、霜、雾天气，节假日繁忙交通等。机动车辆制动、转向、传动、悬挂、灯光、信号等安全部位和装置不可靠。驾驶人员安全意识淡薄，酒后驾车、疲劳驾驶、路口抢行、闯红灯、超速行驶、超员超载、人货混载等司乘人员不安全行为。行人、骑车人违章和其他车辆违章等。 |
| --- | --- |
| 危害后果 | （1）直接后果 直接被车辆撞击，会造成人员断肢、死亡等事故。车辆倒塌、或货车卸货时人员站位不当，会导致人员被掩埋，窒息死亡。车辆撞击导致的坍塌事故，会对人员造成物体打击，伤及要害会造成死亡事故。车辆伤害现场势必造成交通堵塞，对生产的正常进行造成一定影响。 （2）次生、衍生后果 车辆撞击导致的坍塌事故，会对人员造成物体打击，伤及要害会造成死亡事故。车辆伤害现场势必造成交通堵塞，对生产的正常进行造成一定影响。 |
| 影响范围 | 车辆使用区域 |

## （十三）坍塌事故风险分析

| 事故发生发可能性 | 土方施工采用挖空底脚的方法挖土；积土、料具、机械设备堆放离坑、槽小于设计规定；坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求；深基坑末设专项支护设施、不设上下通道，人员上下坑槽采踏边坡；料具堆放过于集中，荷载过大；模板支撑系统末经设计计算；基坑施工未设置有效排水等。 |
| --- | --- |
| 危害后果 | （1）直接后果 ①人员被塌落物击中会造成人员断肢、死亡等事故。 ②周围建筑物、设备设施被损坏，造成财产损失。 （2）次生、衍生后果 造成厂房、设备受损导致停工、停产。 |
| 影响范围 | 建构筑物的坍塌会影响周围建构筑物、气液管路、电气线路，可能造成可燃气体、液体泄漏，引发火灾爆炸；也可能造成有毒气体泄漏，引发中毒和窒息事故；还有可能造成电气线路断路，引发触电事故和断电停产引发的其他事故。 |

## （十四）电梯事故风险分析

| 事故发生发可能性 | 电梯安装过程中容易发生触电、高处坠落、物体打击等事故；电梯试运行过程，容易发生困人、触电、挤压、高空坠落、物体打击等事故；正常运行中由于操作不当，或电梯故障，容易发生困人，电梯坠落，电梯夹人、挤人，高空坠落；电梯井处理漏水等故障，容易造成有限空间中毒窒息；救援不当，容易造成人员摔伤等。 |
| --- | --- |
| 危害后果 | （1）直接后果 ①人员被困等事故。 ②人员被挤伤、夹伤，甚至坠落，触电，中毒和窒息等。 （2）次生、衍生后果 中毒和窒息救援不当，容易造成扩大伤亡。 |
| 影响范围 | 电梯周围相关人员，包括电梯安装、调试人员，进入电梯的其他人员以及组织救援的人员。 |

# 第五章风险评估及结果

## （十五）风险评估方法

评估风险，就是判定风险发生的可能性和可能的后果。

风险＝发生事故的可能性×发生事故的严重性

风险发生的可能性和可能的后果决定了风险的程度，风险程度可分为高风险、中风险和低风险。

在评价过程中，对存在的各种风险的可能性及严重性进行打分，求出风险的分值，根据表5-1风险评估表，确定出风险的级别，以便采取相应的措施。

表5-1 风险评估表

| 严重性可能性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

根据产业公司实际对风险评估表中：

1-8区为低风险区：可通过作业(生产)程序进行管理。

9－12区中风险区：需要采取控制措施进行管理。

15以上为高风险区：在生产作业中无法容忍，必须在生产作业前采取措施降低它的风险程度。

1.严重性取值原则

表5-2 后果严重性取值表

| 等级 | 可 能 后 果 |
| --- | --- |
| 0 | 无伤亡 |
| 1 | >1轻伤 |
| 2 | 1～2重伤 |
| 3 | >3重伤 |
| 4 | 1～2死亡；3～9重伤 |
| 5 | 3～9死亡；>10重伤 |

2.事故发生可能性

表5-3 事故可能性取值表

| 等级 | 采取措施标准 |
| --- | --- |
| 1 | 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件 |
| 2 | 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。 |
| 3 | 没有保护措施(如无防护装置、无个人防护用品等),或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现(现场有监测系统)或曾经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。 |
| 4 | 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危害常发生或在预期情况下发生。 |
| 5 | 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，危害的发生不能被发现(没有监测系统)或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 |

## （十六）风险评估结果

采用风险评估方法,识别生产工艺及设备设施及公用工程中的主要危险、危害因素，并对其发生的可能性、频率、危险程度进行分析，得出各种危险因素的危险程度表。

表5-4  危险程度表

| 序号 | 危险有害因素 | 可能性 | 后果严重性 | 风险程度 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | 3 | 4 | 12 | ### 中度风险 |
| 2 | 触电 | 2 | 4 | 8 | 低度风险 |
| 3 | 机械伤害 | 2 | 3 | 6 | 低度风险 |
| 4 | 高处坠落 | 3 | 4 | 12 | 中度风险 |
| 5 | 物体打击 | 2 | 3 | 6 | ### 低度风险 |
| 6 | 车辆伤害 | 2 | 4 | 8 | ### 低度风险 |
| 7 | 起重伤害 | 2 | 4 | 8 | ### 低度风险 |
| 8 | 坍塌 | 2 | 4 | 8 | ### 低度风险 |
| 9 | 电梯伤害 | 2 | 4 | 8 | 低度风险 |
| 10 | 其他伤害 | 1 | 4 | 4 | 低度风险 |

根据上表的计算结果可以看出，本公司火灾、高处坠落为中度风险，事故一旦发生，将造成人员伤亡，因此公司需要采取安全技术措施进行管理。

触电、起重伤害、车辆伤害、电梯伤害、坍塌、机械伤害、物体打击、其他伤害为低度风险，公司应制定作业(生产)程序，加强管理，以消除隐患。

# 第六章现有控制及应急措施差距分析

## （十七）现有的控制措施

1.成立了兼职应急救援队伍。主要负责事故现场的抢险救灾和后勤保障工作，提供了一定的应急救援人员保障。

2.配备了部分应急救援物资。本公司为了事故应急救援，已配备了一定的应急救援物资，包括各类消防器材、抢救设备等基本应急物资。为保障应急需要，公司在生产现场适当部位设置了应急器材，指定专人管理。具体应急救援物资清单见应急资源调查清单。

3.公司设立24小时值班制度，设置24小时应急电话。

## （十八）现有控制及应急措施差距分析

1.物资保障资源不足和差距

公司配备了灭火器、消火栓等消防应急物资，但缺少应急发电机、应急电源、应急药箱、应急药品、空气呼吸器、防护面罩、折叠式担架、便携式氧气检测仪、警戒带、救援绳索等应急物资。

- 2.应急演练人员的应急处置程序不够熟悉，人员急救的熟练程度不高。

- 第七章防范及控制措施

## （十九）火灾事故防控措施

1.对员工进行应急培训。学会灭火器材的使用和逃生方法，以及其他火灾处置措施。

2.对全体员工开展消防知识培训。重点培训岗位防火技术，操作规程，灭火器和消防栓使用办法，疏散逃生知识，消防基本法律法规和规章制度。

3.厂区内生产区域、易燃物品储存和使用场所严禁烟火。

4.做好防雷设施维护，保障防雷设施的有效性，及时做好防雷检测。

5.建立完善的电气巡检制度，及时消除电气隐患。

6.定期检查消防设备设施，建立台账并做好记录，保证发生火灾时能正常使用。

7.加强易燃物储存管理，易燃易爆物品要设立专门存放点，并严格按照消防规范进行建设和管理。

8.火灾爆炸危险较大的区域，应尽量避免明火及焊割作业。当必须在原地动火作业时，办理动火证制定安全措施并严格执行。

9.根据公司隐患排查治理制度，制定隐患检查表，开展综合、专项、节假日、日常等安全隐患检查，并跟踪整改治理情况，确保现场隐患能被及时发现及时整改。

10.制订消防工作计划，开展每月一次的防火安全检查，加强日常的防火巡查，确定重点防火部位，明确检查内容，发现问题及时责成有关车间班组改正。

11.定期检查消防设备设施，检查和完善公司的消防报警系统、消防标志和消防应急照明、消防疏散和防火分区、消防车通道、应急消防广播以及灭火器等，保证完好。建立台账并做好记录，保证发生火灾时能正常使用。

12.完善消防安全管理组织，确定各级责任人，制订完善消防安全规章制度，加大消防投入，加强日常消防管理，消除消防违法行为，整改火灾隐患。

## （二十）触电事故事故防控措施

1.电气作业人员必须具有相应电工作业的特种作业操作证，并持证上岗。严禁非电工人员进行接线、拆装电气设备等电气作业。

2.提高作业人员技术素质，普及电气安全常识，是避免触电的主要措施。

3.提高电气工作人员的技术水平，加强职业道德教育，并使技术水平与个人收入挂钩，真正体现技术的价值。在电气工程安装中引人监理制度及项目经理负责制，保证电气工程的质量。在维护运行中，加强巡视检查及周期检修保证安全运行，做到把事故及隐患消灭在萌芽状态。

4.定期检查用电安全保护装置，保证用电系统的接零、接地、安全距离防护栅栏、地面电线套管等安全保护装置的完好。

5.在必须使用安全电压的工作场所要按规定使用相应的安全电压。

6.建立完善的电气巡检制度，及时消除电气隐患。

7.建立安全用电保证体系，实行全面安全管理，制定安全生产责任制，组织机构落实；制度严明，责任与人挂钩并与经济挂钩，供电与用电畅通，事事有人监督，有人管理。

8.建立建全用电安全操作规程，并向用电人员及电气作业人员进行宣传和教育，使人人遵守安全操作规程。

9.手持电动工具或经常移动的电气工具，应安装符合规格的漏电保护器，在意外漏电时能保证自动断电。

## （二十一） 机械伤害事故事故防控措施

1.根据不同岗位、工种或操作的机械设备建立相应的安全操作规程，加强培训和监督管理工作，尽可能的消除员工错误操作带来伤害的可能。

2.机械设备要装设急停装置和安全保险装置，在设备异常时或发生事故时能够及时停机，消除或减小伤害。

3.在人员容易进入的机械部件运动区域和其他危险区域设置防护栏、门、报警装置等，防止人员误入危险区域。

4.合理布局、及时清除现场多余物品、做好定置摆放等综合治理工作，提供符合人机工程学的作业空间和作业环境。

5.机械设备检修时开具“安全检修单”制定安全措施，并监督作业人员严格执行。安全措施应重点包括停电挂牌、专人监护、安全防护装备的使用等。

## （二十二）高处坠落事故防控措施

1.作业人员佩戴劳动防护用品，采取安全防护措施，佩戴安全带等。

2. 6级以上大风及其它恶劣天气严禁高空作业。

3.高空作业人员需经安全培训合格，持证上岗。

4.高空作业需办理票证审批手续，分析高空作业危害分析，制定安全防范措施。

5.定期对脚手架、梯子、安全带、安全绳等高空作业用具进行检查，确保完好。

6.高空作业人员的身体条件要符合安全要求。如，不准患有高血压病、心脏病、贫血、癫痫病等不适合高处作业的人员，从事高处作业；对疲劳过度、精神不振和思想情绪低落人员要停止高处作业；严禁酒后从事高处作业。

7.除在危险部位设置护栏，立网，还应在操作人员下方设平网和检查作业人员是否正确使用防护用具。

8.作业人员要明确岗位责任，熟悉作业方法，掌握技术知识，执行操作规程、正确使用防护用具，管理人员要加强日常检查。

## （二十三） 物体打击事故防控措施

1.搞好物体打击教育培训。

2.规范防止容易造成物体打击的物品。

3.搞好岗位风险辨识、风险管控和隐患排查治理工作。

4.特别情况进行安全技术交底，特别是交叉作业时。

5.装卸作业、码垛作业严禁超高、挖洞；维修作业，严禁乱扔工器具。

（二十四）车辆伤害事故防控措施

1.进行宣传教育，行人和车辆严格遵守交通规则。

2.车辆驾驶人员必须经有资格的培训单位培训并考试合格后方可持证上岗。

3.生产厂区内根据实际情况，制定限速、限高标准，并制作安全警示标志进行警示。

4.利用凸面广角镜、行驶路牌路标等辅助措施对厂区内道路行驶环境进行改善。

5.厂区内车辆由专人管理，定期进行维护保养，保证车辆性能和安全设备的正常运行。

6.车辆通过路口时，驾驶人员一定要先望，在没有危险时才能通过。

7.车辆的各种机构零件，必须符合技术规范和安全要求，严禁带故障运行。

8.汽车在出入厂区大门时的时速不得超过5公里，在厂区道路上行驶，时速不得超过20公里。

9.装卸货物，不得超载，超高。

10.严禁驾驶员酒后驾车、疲劳驾车、争道抢行等违章行为。

## （二十五）起重伤害事故防控措施

1.起重设备属特种设备，应按规定由特种设备检验检测机构进行定期检验。

2.按照《特种设备安全监察条例》规定建立起重设备技术档案，做好起重机械及其安全附件、装置的维护保养。

3.所有起重机械操作工必须具有特种作业操作证，并持证上岗。

4.建立起重机械安全操作规程，培训并监督操作工严格按照安全操作规程进行操作。起重机械安全规程的建立应遵循《起重机械安全规程 第1部分：总则》第17章之规定。

5.日常交接班认真检查起重机机件，如钢丝绳、链条、吊钩、吊环和滚筒等，达到报废标准的应立即更换。

6.起重作业时，其他人员严禁进入起重作业区域，起重作业人员应时刻观察及时提醒警示。

7.自然环境不良或现场作业条件不佳时不应进行起重作业。

8.起重机应安装以下安全装置并保证良好有效：超载限制器、升降限位器和运行限位器、联锁保护装置、缓冲器、防冲撞装置、轨道端部止挡、登吊车信号装置及门连锁装置等。
    9.每班第一次工作前，应认真检查吊具是否完好，并进行负荷试吊，即将额定负荷的重物提升高地面0.5米的高度，然后下降以检查起升制动器工作的可靠性。起重机车运行前，应先鸣铃，运行中禁止吊物从人头上经过，严格执行“十不吊”。
   10.作业人员要明确岗位责任，熟悉作业方法持证上岗，执行操作规程、正确使用防护用具，管理人员要加强日常检查。

## （二十六）坍塌事故防控措施

为加强施工现场安全管理，确保施工人员的生命安全，为防止发生土方或脚手架坍塌事故，特制定以下预防措施：

1.作业前，必须对工作区域进行检查，清除隐患。

2.作业中，应加强观察四周危险物料处理要有可靠的安全措施，受其威胁的人员和设备应撤至安全地点。如未处理，不得在危险区进行其他任何作业和停留，并设有醒目的警示标志。

3.当现场作业人员发现建筑物、公路有坍塌征兆时，应立即停止作业，通知受威胁的人员和设备马上撤出危险区域。

4.应派有经验的专人负责管理工作，定期对建筑物、公路进行检查、调整，及时消除事故隐患。

5.开挖深度超过2m及2m以上的基槽（坑）、管沟等，严格按技术人员出具的施工方案中放坡或加可靠支撑。

6.人工开挖后，应从上向下分层进行，不得掏洞挖土，挖土人员应保持大于2.5m的工作距离。

7.机械开挖土方时，应停在距坑边2m以外的地方。

8.基槽（坑）、管沟开挖深度不足2m时，挖出的土应放在距坑边沿1m以外，深度超过2m时，应堆放在距边沿1.5m以外。

9.雨季开挖土方时，要设置排水沟，排水畅通，下大雨时停止土方施工。

10.夜间挖土时，应有足够的照明。

11.人工修理基槽（坑）、管沟时，应派专人进行检查土质情况，如发现有松动或异常情况时，应立即采取固壁的方法，进行支护处理。

12.基槽（坑）、管沟深度超过1.5m时，临边应设置1.2m高牢固的栏杆或悬挂危险标志。

## （二十七）电梯伤害事故防控措施

1.电梯设备属特种设备，应按规定由特种设备检验检测机构进行定期检验。

2.按照《特种设备安全监察条例》规定建立电梯设备技术档案，做好电梯及其安全附件、装置的维护保养，每半月进行一次维护保养。

3.所有电梯维修工必须具有特种作业操作证，并持证上岗。

4.建立电梯安全操作规程，培训并监督操作工严格按照安全操作规程进行操作。

5.日常交接班认真检查电梯机械部分和电气部分，达到报废标准的应立即更换。

6.电梯检修时，应做好各层门口防护，设置警示标志。

7.检维修作业应保证照明充足，应该切断电源。

8.电梯应安装以下安全装置并保证良好有效：超载限制器、运行限位器、联锁保护装置、缓冲器、防冲撞装置、等。
    9.电梯困人，严禁采用扒门、撬门等，电话呼救，等待救援。
    10.作业人员要明确岗位责任，熟悉作业方法持证上岗，执行操作规程、正确使用防护用具，管理人员要加强日常检查。

# 第八章评估结论

公司预案体系包含综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。公司综合应急预案与日照交通能源发展集团有限公司综合应急预案相衔接。2个专项应急预案包括火灾事故专项预案、高处坠落事故专项应急预案；9个现场处置方案主要包括火灾事故现场处置方案、触电事故现场处置方案、机械伤害事故现场处置方案、高处坠落事故现场处置方案、起重伤害事故现场处置方案、物体打击事故现场处置方案、车辆伤害事故现场处置方案、坍塌事故现场处置方案、电梯伤害事故现场处置方案；各下属单位或项目部根据相关要求编制建筑施工（钢结构、装饰装修等工程）、道路运输、自然灾害等专项应急预案或现场处置方案或者综合应急预案，报日照交通能源发展集团或地方政府相关部门备案。

公司已采取了部分防控和应急措施，具备一定的应急能力，可以对小规模的事故进行应急处置和控制。但仍需对公司应急工作进行改进完善，以具备应对较大事故的应急处置能力。公司各项风险控制措施基本可满足安全性、可靠性的要求。